Анализатор биохимический ABX Pentra C200

### ABX Pentra C200 – компактный автоматический биохимический анализатор произвольного доступа (Random Access), отвечающий требованиям современной лаборатории и сочетающий в себе высочайшую степень автоматизации, качества и технологичности, характерную для больших систем. Единая реагентная система, разработанная Horiba ABX для анализаторов серии Pentra, гарантирует удобство работы и высокое качество исследований. Автоматическое распознавание реагентов с помощью встроенного считывателя штрих-кодов исключает возможность ошибки оператора.

Технические характеристики

| Производительность: |  |
| --- | --- |
| - без ионоселективного блока, тестов в час | 90 |
| - с ионоселективным блоком – до, тестов в час. | 370 |
| 15 позиций для образцов пациентов. |  |
| Одна позиция для срочной пробы. |  |
| Минимальный расход воды, не требуется подключение к системе водоочистки |  |
| Типовой расход реагента на тест, мкл. | 150 |