# Баня водяная БВ-10-2 (10 л, 2-х местная)

Бани водяные предназначены для нагрева и термостатирования содержимого лабораторных емкостей при проведении анализов и исследований.
Это единственные бани, где могут использоваться различные емкости, лабораторная посуда, в том числе колбы, стаканы, пробирки и т. д. в

Бани выпускаются в трех вариантах: двух, четырех и шестиместные (10, 20, и 30 литров соответственно). По желанию заказчика объем внутреннего сосуда бань может варьироваться в диапазоне от 4х до 60ти литров. При этом количество мест и вместимость штатива меняются пропорционально объему. 
Внутренний корпус бани, изготовлен из полированной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность, химическую стойкость.
В бане применены микропроцессорное управление и высокоточный термодатчик, которые гарантируют надежный контроль температуры.

Цифровая индикация обеспечивает удобство в эксплуатации.
Баня комплектуется двумя крышками: высокой крышкой со штативами под пробирки и бутирометры, и крышкой с системой из трех концентрических колец, позволяющей размещать в ванне различные плоскодонные колбы, стаканы, чашки для выпаривания и т. д.

Блок управления оснащен индикатором выхода бани в заданный режим. Для удобства замены рабочей жидкости предусмотрен сливной кран.

Технические характеристики

| Параметр | БВ10-2 |
| --- | --- |
| Объем, л | 10 |
| Диапазон температур, °C | +30...+99 |
| Предел допускаемой погрешности, °C | ±1,0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,5 |
| Масса, кг | 8,5 |
| Габаритные размеры, мм | 224*340*306 |