Ваги АКСІС ANG100/ ANG100С

# Особливості та функції

- сучасний дизайн;

- графічний дисплей (модель ANG);

- автоматична діагностика;

- внутрішня калібровка;

- зовнішня калібровка;

- автоматична компенсація впливу факторів навколишнього середовища;

- функція рахування штук;

- індикатор стабільності;

- блокування меню та калібровки;

- зважування в грамах, міліграмах, каратах;

- функція цифрового тарування;

- функція автонуля;

- вмонтований інтерфейс RS232С;

- скляна вітрина з трьохстороннім доступом.

Ваги серії ANG внесені в Держреєстр № У 1213-06.

# Технічні характеристики

| Марка ваги | ANG100 |
| --- | --- |
| Клас точності | 2 |
| Ціна поділки d, г | 0,0001 |
| Межі зважування, г | 100/0,02г |
| Розмір чашки, мм | 90 |
| Компенсація маси тари (г) | -100 |
| Роб. діапазон температури | +18…30(С |
| Час зважування | <8с |
| Тип індикатора ANG / ANG C | графічний/ Рідиннокристалічний з підсвіткою |
| Габаритні розміри (мм) | 175х140х230 |
| Живлення ваги | 230В, 50Гц, 6Вт / =12В, 500мА |
| Акумулятори (поставляються додатково) | 6хААА |
| Маса | 6,5кг |