Светильник бестеневой L735-II

пятирефлекторный передвижной

Бестеневой операционный светильник, в котором в качестве источника света используются вольфрам-галогеновые лампы, характеризуется высокой освещенностью, низким тепловым излучением, отличной передачей цветов в комбинации с современной встроенной балансировочной системой и длительным сроком службы.

Компактная конструкция светильника обеспечивает большие возможности использования. Вышеупомянутые преимущества сделали светильник удобным для применения в больницах, травмпунктах| и  консультационных кабинетах, как в роли основного, так и вспомогательного аппарата. Бестеневой эффект достигается за счет применения нескольких светооптичных| элементов. Закрытая конструкция корпуса светильника дает возможность полностью удовлетворить требования относительно хирургической стерильности и безопасности. Механизм фокусировки простой в использовании. Ручку можно снять для стерилизации.

- Вращение блока освещения на 150° по двум горизонтальным осям и на 38° относительно вертикальной оси;

- Перемещение на роликовых опорах.

Технические характеристики

| Количество рефлекторов | 5 |
| --- | --- |
| Освещенность светильника | > 60000 лк |
| Цветовая температура | 4500 + 500 К |
| Диаметр блока освещения | 500 мм |
| Диаметр рефлекторов | 140 мм |
| Параметры питания | ~220 В + 10%, 50 Гц + 1 Гц |
| Номинальное напряжение лампы | 24 В |
| Номинальная мощность лампы | 25 Вт |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Вес нетто | 35 кг |
| Вес брутто | 59 кг |
| Габаритные размеры упаковки | 114х67х36 см |