Диагностический набор Kawe BASIC-SET

Диагностический набор для прямой офтальмоскопии с асферической прецизионной оптикой. 
В комплект входит:
- Рукоять EUROLIGHT, 2,5V с реостатом плавной регулировки освещения, питание от батареек тип С (1,5V 2шт.) с винтовым креплением для головки.
- Головка лампочного отоскопа COMBILIGHT C10 с поворотной 3-х кратной лупой и возможностью проведения пневмотеста.
- Головка офтальмоскопа EUROLIGHT Е10, с корригирующими линзами +/- 20 диоптрий. Диафрагма - большой круг.
- Два ларингеальных зеркала (20мм и 22мм)
- Изогнутый кронштейн осветителя
- Три многоразовые ушные воронки (размеры 2,5/ 3,5/ ,4,5 мм.)
- Носовое зеркало
- Держатель шпателя
- Запасная лампочка (REF 28943) для отоскопа или кронштейна осветителя.
- Футляр - пластиковый кейс.
Элементы питания в комплект не входят.