Кровать функциональная 3-Х секционная КФ-3М

Кровать функциональная КФ-3М предназначена для размещения на ней больных с тяжелыми заболеваниями нервномышечной системы, а также травмированных больных.

Так же кровать позволяет:

- придавать пациенту необходимых положений в послеоперационный  и реабилитационный период;

- размещать пациента под разными углами;

- регулировать наклон подголовника, ножной секции и секции для туловища;

- легко перемещать пациента в медицинском учреждении.

Технические характеристики

Угол подъема спинной панели относительно рамы не менее                                 60º

Угол наклона ножной панели не менее                                                                     25º

Габаритные размеры, мм

высота                                                                                                                          900

ширина                                                                                                                         850

длина                                                                                                                          2000

Масса кровати, кг, не более                                                                                       100

Комплект поставки

Спинка - 2шт.

Ложе - 1шт.

Крепеж - 1комплект