Кушетка массажная КМ

Кушетка массажная КМ для размещения пациентов при выполнении лечебного и других видов массажа в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией очистите кушетку и насухо протрите.

Изделие следует содержать в чистоте и периодически обрабатывать дезинфицирующим раствором.

Комплект поставки

Кушетка в сборе - 1шт.

Паспорт - 1шт.

Технические характеристики

Высота                                                                                                              580-780мм

Ширина                                                                                                                   580-мм

Длина                                                                                                                     1900мм

Масса кушетки не более                                                                                            33кг