Микроскоп Leica DM 750

Leica DM 750 – лабораторный микроскоп для рутинных работ в лабораториях широкого профиля.

Это новый системный микроскоп, предназначенный для научных лабораторий самого широкого профиля. Отличное LED освещение обеспечивает равномерный холодный белый свет в течение всего периода эксплуатации микроскопа.  Осветитель рассчитан на более чем 20-ти летний срок службы микроскопа без необходимости замены ламп. Возможность установки предметного столика с право /левосторонним управлением. Центрированный и сфокусированный конденсор исключает необходимость регулировки. Выбор тубусов с углами наклона 45º или 30º. Возможность комплектации 4-х или 5-ти местным револьвером для объективов. Возможность доукомплектации для работы по методикам темного поля, фазового контраста, флуоресценции. Возможности выбора различных типов конденсоров: стандартный конденсор для увеличений в диапазоне 4x – 100x, фазовый туррельный конденсор для светлого поля/фазового контраста, откидной конденсор для малого увеличения. Возможность выбора модели DM 750 с 4-х местным или 5-ти местным револьвером для объективов. Специальное покрытие столика  обеспечивает дополнительную защиту от повреждений. Автоматическое выключение освещения при  не использовании микроскопа более чем 2-х часов. Осветитель по Келеру (опция) для оптимального освещения и контраста. Широкий выбор тубусов со сменными или встроенными окулярами. Возможность разделить, захватить и заархивировать изображения становится важной составной частью лабораторного микроскопа. Доступен полный модельный ряд камер Leica Microsystems, включая уникальную новую встраиваемую по ходу луча цифровую видеокамеру Leica ICC50.

Технические характеристики

Работы в светлом поле                                                                     проходящем свете

Управление                                                                                            правостороннее

Аббе конденсор                                                                                      0,9 Dry/ 1.25 Oil

Объективы ахроматические                                                  Plan 4х, 10х, 40х, 100х Oil

Окуляры встроенные                                                                                      10х/18 мм

Бинокулярный тубус                                                                                                   EZ

Кабель питания                                                                     Евро стандарт (13613901)