Набор–укладка для скорой помощи №3

Комплектация:

1.Перевязочный материал и кровоостанавливающие изделия

-бинт стерильный

7*14  2 шт.

5*10  2 шт.

-лейкопластырь рулонный 2,5*5м

-пакет первой помощи стерильный 1шт.

-салфетки спиртовые 12 шт.

-салфетки асептические 6 шт.

-вата стерильная 25г валик 2шт.

-жгут кровоостанавливающий 1шт.

2.Инструменты

-игла атравматическая с нитью стерильная  3-0 реж25  1шт.

------------------------------------------------------   3-0 кол15   1шт.

-иглодержатель общехирургический 1шт.

-пинцет 1шт.

-шпатель 1шт.

-роторасширитель 1шт.

-языкодержатель 1шт.

-скальпель 1шт.

-ножницы тупоконечные прямые 1шт.

3.Изделия для инфузий, инъекций, катетеризации

-трубка мед резиновая №1

-система для вливания растворов  2 шт.

-шприц одноразовый 2 мл         2 шт.

--------------------------- 5 мл         2 шт.

---------------------------10 мл        2 шт.

--------------------------- 20 мл       2 шт.

-пакеты для использованных шприцев (30 шт, 45*50 см) 1рулон

4.Диагностика

-измеритель АД с фонендоскопом 1шт.

-термометр медицинский 1шт.

5.Прочие медицинские изделия

-стаканчик для приема лекарств 1шт.

-перчатки стерильные 5 пар

-пипетка 1шт.