Кипятильник дезинфекционный Э-67-1

Кипятильник дезинфекционный Э-67-1 предназначен для дезинфекции медицинского инструмента методом кипячения в воде.

Основные детали выполнены из нержавеющей стали. 
Управление автоматическое.

Технические характеристики

Мощность при нагреве 							                    6,5 кВт

при кипячении							                               2,5 кВт
Напряжение 									            380 В
Норма расхода воды за 1 час дезинфекции                                         не более 100 л

Размеры:

внешние, мм                                                                                                 400*810*700

камеры, мм                                                                                                   280*670*180

Масса										                        50 кг