## Коробки стерилизационные круглые без фильтров

Коробка стерилизационная круглая без фильтра предназначена для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью их стерилизации в паровых стерилизаторах и доставки к месту использования.

Технические характеристики

|  | КСК-3 | КСК-6 | КСК-9 | КСК-12 | КСК-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 190 | 250 | 280 | 340 | 390 |
| Высота, мм, не более | 150 | 160 | 160 | 160 | 190 |
| Условный объем, дм3, не более | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Масса, кг, не более | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 5 |
| Максимальная масса загрузки, укладываемой в коробку, кг | 5 | 10 | 13 |  |  |

## Коробки стерилизационные круглые с фильтрами

Коробка стерилизационная круглая с фильтром предназначена для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения и стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах, доставки к месту использования и стерильного хранения до 20 суток.

Фильтры сменные расположены в дне и крышке, изготавливаются из хлопчатобумажных тканей. Коробки изготавливаются из нержавеющей стали.

Технические характеристики

|  | КФ-3 | КФ-6 | КФ-9 | КФ-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 190 | 250 | 290 | 340 |
| Высота, мм, не более | 145 | 165 | 165 | 165 |
| Условный объем, дм3, не более | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Масса, кг, не более | 1.25 | 2.25 | 2.90 | 3.45 |