Осветитель таблиц для проверки зрения

Предназначен для использования в глазных кабинетах для крепления и освещения таблиц по проверке остроты зрения. Данный осветитель может применяться в любых лечебно-профилактических учреждениях, в различных учебно-образовательных учреждениях (техникумы, институты, университеты, спортивные школы). 
Описываемый медицинский прибор имеет пластиковый корпус, с расположенными по периметру зеркальными отражателями и внутренней панелью для закрепления картинок для проверки остроты зрения, в качестве осветителя используется линейный светильник с трубчатой лампой дневного света.

Условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха от +10 до +35 °C, относительной влажности до 80% при температуре +25 °C и при более низких температурах без конденсации влаги, средний срок службы не менее 7 лет.

Технические характеристики

| Количество одновременно предъявляемых таблиц | 2 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 590х660х130 |
| Количество таблиц, входящих в комплект | 4 |
| Питание от сети переменного тока, В/Гц | 220В±10% 50Гц±1% |
| Возможность установки на горизонтальную поверхность | нет |
| Масса аппарата, кг, не более | 7,5 |