###### СТОЛ МАССАЖНЫЙ М-1

Массажный стол М-1 имеет регулируемые подставки под руки и удобный подвижный подголовник с отверстием для лица пациента, а также регулируется по высоте от 650 до 850 мм.

Размер ложа — 1900х640 мм