Столик анастезилога СА

Предназначен для размещения предметов, приспособлений, инструментов, необходимых врачу анестезиологу при работе в операционной. Столик изготовлен из металлического профиля и окрашен порошковой эмалью. Полка регулируется по высоте и изготовлена из нержавеющей стали. Особенностью конструкции является то, что столик имеет возможность, сохраняя устойчивость находится над операционным столом , либо над кроватью в отделении интенсивной терапии. Стол установлен на пластиковые колеса.

Габаритные размеры, мм:

Ширина							530

Глубина							430

Высота							685-850