Столик инструментальный

СИ-5

Столик инструментальный предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов и используется в операционных и перевязочных. Стол изготовлен из металлического профиля и окрашен порошковой эмалью. Верхняя и нижняя полки изготавливаются из стекла. По требованию заказчика возможно изготовление как металлический так и нержавеющих полок. Стол установлен на сдвоенные пластиковые колеса, что позволяет перемещать его внутри помещения. Стол поставляется в разобранном состоянии, что значительно облегчает его транспортировку.

Габаритные размеры, мм:

Ширина								630

Глубина								520

Высота								850