Столик манипуляционный СМ-3

Столик манипуляционный предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов, как на полках, так и внутри столика. Используется в операционных, перевязочных и манипуляционных кабинетах. Столик изготовлен из металлического профиля и окрашен порошковой эмалью. Верхняя полка изготовлена из нержавеющей стали, под которой размещен ящик на роликовых полозьях. Нижняя полка изготавливается из стекла. По требованию заказчика возможно изготовление как металлической, так и нержавеющей полки. Стол установлен на аппаратные колеса из серой, не оставляющей следов . резины. Стол поставляется в разобранном состоянии, что значительно облегчает его транспортировку.

Габаритные размеры, мм:

Ширина								630

Глубина								520

Высота								850