СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ

СПЛ

Стол предназначен для размещения на нем новорожденного ребенка при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур в детских комнатах родового и послеродового отделений родильных домов, больниц и институтов. Ложе столика оббито медицинским кожзаменителем стойким к чистке и дезинфекции.

Габаритные размеры, мм

Ширина								960

Высота								900

Длина								730

Ложе								960х730